天津市肿瘤医院秦皇岛医院基建零星维修工程评审方案

天津市肿瘤医院秦皇岛医院基建零星维修工程市场调研（包括：房屋修缮、土建专业、水暖专业、强电专业、弱电专业、通信专业、通风专业等），单项工程金额不超过10万元，年累计金额60万元以下。

一、拟招1家基建零星维修服务公司；

二、通过招标确定服务标准、维修材料定价及供应方式：

（1）所有维修项目24小时响应，紧急情况，如需抢修等立即执行，1小时之内到达现场处理。

（2）维修材料价格执行标准及审计结算方式：材料标准为国标，施工公司自带维修材料，材料价格以河北省定额作为结算依据，以经审计后价格再下浮K值（下浮K值以实际中标结果为准）进行结算。

（3）医院方提供维修材料，由医院从定点供货商处购进维修材料（维修材料供货商的选定，由院方单独进行招标）。

（4）零星维修用工以合同约定用工人工费为准（不再下浮K值）。每月或每季度进行工程款结算时，对工程项目进行审计，按审计后工程款金额再下浮（下浮K值以实际中标结果为准）进行结算。

三、零星维修用工报价及要求

（1）工程量可量化技术工种用工人工费报价(按天计)

	序号
	用工工种
	按天计工

	1
	电工
	元/天

	2
	电焊工
	元/天

	3
	水管工
	元/天

	4
	瓦工
	元/天

	5
	油漆工
	元/天

	6
	安装工
	元/天

	7
	力工
	元/天

	合  计
	元/天


（2）零星维修人员标准

1.基建施工人员标准：会熟练使用电动工具设备、气动工具。具备墙面开孔洞、墙体修复、瓷砖修复、地面破碎修复、粉刷、室外铺装修复、门窗修复、玻璃幕墙修复、金属设施维修及焊接等技能。配合其他技工完成院内一般性修缮、改造及应急性工作。服从院内统一管理。

2.强电施工人员标准：熟练掌握医院电力点位、平面布局、各栋、各楼层配电系统图。 按医院供用电管理规定，认真及时的完成照明、家用电器、开关插座、后勤设备（潜水泵、风机、液位计、浮球阀等）维修、维护工作，服从院内统一管理。

3.弱电施工人员标准：熟练掌握医院弱点线路布局，按医院弱电管理规定，认真及时的完成医院弱电系统检修、日常维修维护，应急抢修和其它临时性工作。服从院内统一管理。

4.水暖施工人员标准：熟练掌握医院给排水管线布局，熟悉阀门、设备位置，具备给排水线路安装、改造技能。服从院内统一管理。

四、工程量可量化维修材料报价（注：材料价格以河北省定额作为结算依据，材料报价高于河北省定额的以定额为准，低于定额的直接按低价结算）
	序号
	名称
	型号
	单位
	品牌
	单价（元）

	1
	下水管中通
	50
	个
	公元
	3.5

	2
	下水管三通
	50
	个
	公元
	4

	3
	下水管弯头
	50
	个
	公元
	3

	4
	水泥钉
	长20MM
	盒
	龙泉剑
	5

	5
	水泥钉
	上30MM
	盒
	龙泉剑
	6

	6
	自攻钉
	1.5mm
	盒
	龙泉剑
	5

	7
	自攻钉
	3mm
	盒
	龙泉剑
	11

	8
	燕尾钉
	2
	盒
	龙泉剑
	6

	9
	燕尾钉
	2.5
	盒
	龙泉剑
	7

	10
	燕尾钉
	3
	盒
	龙泉剑
	7

	11
	自攻钉
	60MM
	盒
	龙泉剑
	4

	12
	膨胀螺丝
	6铁质（300装）
	盒
	龙泉剑
	60

	13
	膨胀螺丝
	8铁质（150装）
	盒
	龙泉剑
	52

	14
	胀栓
	6（100装）
	盒
	龙泉剑
	13

	15
	胀栓
	8（100装）
	盒
	龙泉剑
	14

	16
	胀栓
	10（100装）
	盒
	龙泉剑
	15

	17
	拉铆钉
	4.8*6（100支）
	盒
	龙泉剑
	7

	18
	烟斗合页
	不锈钢半包
	套
	DTC
	5

	19
	烟斗合页
	不锈钢全包
	套
	DTC
	6

	20
	子母合页
	不锈钢5寸
	个
	DTC
	8

	21
	厕所门合页
	不锈钢左开
	个
	DTC
	2.8

	22
	厕所门合页
	不锈钢右开
	个
	DTC
	3.8

	23
	铁丝
	12号
	斤
	六合金属
	6

	24
	飞机膨胀螺丝
	铁制（100装）
	盒
	龙泉剑
	32

	25
	pvc观察口
	300*450mm
	个
	德力西
	30

	26
	锁式开门观察口
	400*400
	个
	耐将
	32

	27
	五金拉环
	φ40
	个
	顶固
	7.2

	28
	自喷漆
	黑色450ml
	个
	三和
	7.5

	29
	铁丝
	φ2.2
	斤
	六合金属
	35

	30
	86型防溅盒
	PC，产品性能：用于开关插座的防水防溅
	个
	展泰
	5

	31
	高压胶布
	ABS，应用范围：10KV以下 产品尺寸：20*0.7mm *5米 温度等级：80度
	盘
	九头鸟
	3

	32
	灯管
	T5灯管28W(长度115mm)
	个
	公牛
	12

	33
	LED充电灯泡
	50w
	个
	公牛
	25

	34
	LED灯泡
	40w
	个
	公牛
	12

	35
	电子镇流器
	额定电压：220V 额定功率36W
	支
	飞利浦
	15

	36
	投射灯
	50w
	个
	公牛
	35

	37
	灯带
	LED宽15mm*厚7.5mm
	m
	卡奇落
	4.5

	38
	滑道
	钢制三节轨30cm
	套
	顶固
	20

	39
	滑道
	钢制三节轨50cm
	套
	顶固
	25

	40
	门锁
	不锈钢整套200mm
	套
	美好家
	45

	41
	木门锁芯
	7cm
	把
	美好家
	20

	42
	锁芯
	9cm
	把
	美好家
	22

	43
	肯德基门锁
	厚度44-48mm、C级防盗
	套
	美好家
	50

	44
	防盗门锁
	普通款
	套
	美好家
	45

	45
	防盗门锁
	C级
	套
	美好家
	60

	46
	抽屉锁
	开孔19mm*厚度22mm
	把
	顶固
	5

	47
	U型锁
	520mm*φ20mm、C级
	个
	顶固
	45

	48
	玻璃门锁
	 适用于10-14mm玻璃门
	把
	顶固
	20

	49
	塑钢门锁
	带3把钥匙
	把
	顶固
	35

	50
	断桥门锁
	 孔距115mm
	把
	顶固
	35

	51
	塑钢窗滑道
	
	米
	顶固
	15

	52
	铝镁合金门锁
	C级防盗
	把
	顶固
	55

	53
	防火门锁
	
	把
	顶固
	30

	54
	闭门器
	90°定位款、65-85KG
	个
	顶固
	33

	55
	挡门器
	304不锈钢120mm
	个
	顶固
	12

	56
	暖气格栅
	1200*600、铁
	个
	百创
	85

	57
	自喷漆
	白色450ml
	个
	三和
	7.8

	58
	磨砂膜
	1.2m宽
	m
	简一
	10

	59
	玻璃胶
	300ml
	个
	哥俩好
	12

	60
	瓷白胶
	300ml
	个
	哥俩好
	12

	61
	玻璃胶枪
	350mm
	个
	哥俩好
	15

	62
	发泡胶
	900g
	个
	哥俩好
	14

	63
	结构胶
	750g
	个
	哥俩好
	12

	64
	万向轮
	5寸静音轮
	个
	LJL
	18.6

	65
	换气扇
	开孔300*300mm
	个
	TCL
	55

	66
	无动力风帽
	400mm
	个
	中盛联科
	120

	67
	窗户把手
	塑钢
	个
	顶固
	6

	68
	窗户把手
	断桥铝
	个
	顶固
	20

	69
	纱窗压轮
	
	个
	顶固
	4.5

	70
	切割泵
	法兰款7.5KW/3寸
	台
	中盛联科
	1200

	71
	暖气支架
	钢制距地高20cm
	套
	枫度
	13

	72
	暖气片
	横式8柱（碳钢）
	组
	枫度
	420

	73
	三通温控阀
	DN25mm内外丝
	个
	箭牌
	62

	74
	储水热水器
	6.5L
	个
	美的
	420

	75
	水箱按钮
	70MM长
	套
	箭牌
	20

	76
	花洒
	ABSφ12cm、长26cm
	个
	箭牌
	35

	77
	花洒套装
	901
	套
	箭牌
	55

	78
	淋浴管
	1.5m
	个
	箭牌
	24

	79
	混水阀
	DN25mm
	套
	箭牌
	70

	80
	马桶进水器
	
	个
	箭牌
	15

	81
	浮球阀
	产品尺寸：浮球直径95mm 球杆长度20.5mm 球杆直径6mm 阀体螺纹直径20mm 出水口直径
	个
	不锈钢
	19

	82
	单冷高弯水龙头
	普通款
	个
	九牧
	40

	83
	单冷高弯水龙头
	全铜
	个
	九牧
	75

	84
	冷热水龙头
	全铜
	个
	九牧
	85

	85
	万向龙头
	全铜
	套
	九牧
	75

	86
	脚踏水龙头
	全铜
	套
	九牧
	72

	87
	洗衣机龙头
	全铜
	个
	懂康
	25

	88
	感应龙头
	全铜
	个
	懂康
	185

	89
	脚踏阀
	32MM产品材质：铜
	个
	懂康
	55

	90
	龙头全铜脚踏开关
	阀体长15cm*高10cm、线长1.2m
	个
	懂康
	88

	91
	水龙头手柄
	Φ29mm
	个
	懂康
	5

	92
	洗衣机进水管
	1m
	根
	九牧
	18

	93
	拖布池
	400*500mm
	个
	箭牌
	95

	94
	柱盆
	55*42*80cm
	套
	箭牌
	220

	95
	钢丝下水管
	800mm
	个
	箭牌
	21

	96
	洗手盆翻版下水
	塑料
	个
	箭牌
	28

	97
	地漏
	普通款50
	个
	帝澳泰
	28

	98
	地漏
	304不锈钢100*100mm
	个
	潜水艇
	50

	99
	防臭下水管
	800mm
	根
	九牧
	23

	100
	硅胶防臭芯
	39-43mm
	个
	九牧
	10

	101
	水箱按钮
	58mm
	个
	九牧
	15

	102
	塑料水箱
	厚壁，18L
	个
	九牧
	60

	103
	蹲便器
	580*440mm
	个
	九牧
	100

	104
	坐便法兰
	80mm
	个
	九牧
	35

	105
	坐便器
	虹吸式
	个
	九牧
	420

	106
	坐便盖
	外长40-44cm
	个
	生峰
	35

	107
	小便感应器
	产品尺寸：160*50*75mm，供电方式：12V直流电源，公斤压力：16KG，产品重量：1.1公斤
	个
	箭牌
	180

	108
	感应小便器
	450*370*1000mm
	个
	箭牌
	580

	109
	死堵
	塑料φ16mm
	个
	宏岳
	0.4

	110
	浮球
	5米
	个
	宏岳
	42

	111
	八字阀
	高92mm、φ20mm
	个
	福成
	9

	112
	八字管
	1000mm
	根
	帝澳泰
	22

	113
	八字管
	800mm
	根
	帝澳泰
	18

	114
	PPR油任
	产品尺寸：直径32*69mm 产品重量：211G 公称压力：1.6MPA
	个
	铜/PPR
	12

	115
	PPR双熔铜球阀
	32mm全铜
	个
	盾畅
	22

	116
	PPR双熔铜球阀
	25mm全铜
	个
	盾畅
	18

	117
	PPR双熔铜球阀
	20mm全铜
	个
	盾畅
	14

	118
	铜浮球阀
	DN32mm
	个
	盾畅
	45

	119
	铜浮球阀
	DN20mm
	个
	盾畅
	22

	120
	铜浮球阀
	DN25mm
	个
	盾畅
	30

	121
	铜安全阀
	DN15mm
	个
	盾畅
	11

	122
	ppr弯头
	20mm
	个
	宏岳
	1

	123
	ppr弯头
	25mm
	个
	宏岳
	1

	124
	ppr弯头
	32mm
	个
	宏岳
	2

	125
	ppr对接
	20mm
	个
	宏岳
	0.5

	126
	ppr对接
	25mm
	个
	宏岳
	0.6

	127
	ppr对接
	32mm
	个
	宏岳
	0.8

	128
	ppr对接
	40mm
	个
	宏岳
	1.2

	129
	铜对丝
	15mm
	个
	九州
	3

	130
	铜三通
	15mm
	个
	九州
	6

	131
	铜补心
	DN25*15mm
	个
	盾畅
	2.8

	132
	热熔管
	20mm*厚度2.8mm,1.5米一根
	根
	宏岳
	3

	133
	热熔管
	25mm*厚度3.5mm,1.5米一根
	根
	宏岳
	7

	134
	热熔管
	32mm*厚度4.4mm,1.5米一根
	根
	宏岳
	11

	135
	PVC胶水
	105g
	桶
	哥俩好
	2

	136
	PVC管
	φ50mm*厚度2.0mm,4米一根
	根
	宏岳
	22

	137
	PVC管
	φ75mm*厚度2.3mm,4米一根
	根
	宏岳
	35

	138
	PVC管
	φ110mm*厚度3.2mm,4米一根
	根
	宏岳
	45

	139
	PVC管
	φ160mm*厚度4.0mm,4米一根
	根
	宏岳
	90

	140
	PVC管
	φ200mm*厚度4.8mm,4米一根
	根
	宏岳
	110

	141
	 护墙板
	材质：竹木纤维；板材宽度：600mm/片、厚度：10mm；防火等级B1
	㎡
	金鼎利
	85

	142
	踢脚线
	材质：不锈钢、厚度1mm；尺寸：U型-10mm*100mm*10mm
	m
	卡曼斯
	22

	143
	不锈钢限位器
	材质：304不锈钢、窗型：平开窗、开启角度≤40°
	个
	顶固
	9.8

	144
	塑钢限
	推拉窗
	个
	顶固
	0.8

	145
	卫生间门锁
	不锈钢平门款
	个
	顶固
	10

	146
	紫外线灯
	16w
	套
	石英
	85

	147
	紫外线灯管
	16w
	个
	石英
	45

	148
	保温棉
	直径110
	米
	永兴保温
	15

	149
	电话线
	国标
	米
	山泽
	1

	150
	水晶头
	国标
	个
	山泽
	0.8

	151
	焊条
	普通款2.0
	盒
	君特
	20

	152
	焊条
	不锈钢2.0
	盒
	君特
	30

	153
	胶枪
	产品尺寸：总长度320mm 胶体长度230mm 直径52mm 重量：不低于330G
	把
	哥俩好
	12

	154
	水不漏
	2KG/袋 初凝时间约5分钟
	袋
	立邦
	28

	155
	铝扣板
	产品尺寸：长度600mm 宽度600mm 厚度1.2mm 表面喷镀
	块
	我爱我家
	21

	156
	静电地板
	产品尺寸：长度600mm 宽度600mm 厚度50mm
	块
	江苏
	75

	157
	地砖
	产品尺寸：800mm*800mm，材质：全瓷
	
	
	

	158
	筒灯
	6寸
	个
	欧普
	13

	159
	纳米纱网
	黑色1.2米宽
	米
	海潮尚品
	3

	160
	纱窗压条
	
	米
	海潮尚品
	1


五、工程施工标准

（1）墙面工程：

1.基层铲除、修补、挂网防开裂，阴阳角顺直方正；

2.腻子两遍、打磨平整，乳胶漆采用医用级防霉抗菌涂料，涂刷均匀、无掉粉、起皮、色差；

3.病房、走廊、处置室等区域墙面需耐擦洗、防磕碰，需加装防撞扶手、护墙板的固定牢固、收口严密。

（2）地面工程：

1.地面找平坚实无空鼓，地砖 / 地板铺贴平整、缝隙均匀、勾缝饱满；

2.卫生间、污物间、洗消间等潮湿区域地面做找坡 + 防水附加层，闭水试验合格后方可隐蔽；

3.地面材料防滑、耐磨损、耐腐蚀，满足医疗区域防滑安全要求。

（3）吊顶及门窗：

1.吊顶龙骨安装牢固、防脱落，吊顶板材阻燃、防潮、易检修；

2.门窗密封严密、开启灵活，五金配件齐全耐用，玻璃采用安全钢化玻璃；

3.管井、设备间、污物间门满足防火、密闭、隔音要求。

（4）防水工程：

1.屋面、卫生间、管道井、墙体渗水点位改造，采用合格防水卷材 / 防水涂料；

2.防水施工基层干燥坚实，节点、管根、阴阳角加强处理，完工后不少于 24 小时闭水试验，无渗漏为合格。

（5）电气工程：

1.严格执行《建筑电气工程施工质量验收规范》，所有电气材料为国标合格产品，导线、开关、插座、配电箱具备 3C 认证；

2.线路改造必须穿阻燃线管敷设，严禁裸线、乱拉乱接；强弱电管线分开布设，间距符合规范，避免干扰医用弱电系统；

3.新增及改造回路必须设置独立空开、漏电保护器，做到一机一闸一漏一箱，接地保护可靠；

4.照明、应急照明、疏散指示、医用辅助灯具安装牢固，布线规范，断电切换、应急功能测试正常。护士站、诊疗科室、设备用房用电改造需结合医疗设备负荷设计，严禁超负荷接线，电工须持证上岗；

5.墙面点位、网络、呼叫系统、门禁、标识标牌零星调整施工，不得破坏原有主干线路。

（6）给排水及暖通工程：

1.给排水管材、阀门、洁具采用耐腐蚀、抗菌、节水型合格产品，接口密封不渗不漏；

2.管道排布横平竖直，固定支架牢固，隐蔽管道打压试验合格后方可封闭；

3.污水、废水管道改造做好存水弯、防臭、防反流措施，污物间排水做好密闭隔离；

4.风口、风管、简易通风改造接缝严密，无漏风，老旧风口修复更换，保证通风换气效果；涉及消毒通风区域需满足感控通风要求。

（7）消防工程：

1.严禁损坏、遮挡、迁移原有消防设施，确需调整须合规整改并做好防火封堵；

2.所有开孔、穿墙、穿楼板位置防火封堵密实完整，采用专用防火封堵材料。动火作业严格执行医院动火审批制度，现场配备灭火器材、专人监护，杜绝火灾隐患。

3.防火门、消防通道、疏散标识改造后保持完好有效，满足消防疏散要求。

（8）医用配套改造工程：

1.医用标识、警示标识、分区标识安装平整牢固，材质防潮耐腐，符合医院视觉及感控管理要求。

2.隔离护栏、无障碍设施、防护设施安装稳固，边角钝化处理，防止磕碰伤人。

 2 / 2

